**附件1：中心实验室用PCR仪设备清单**

公告编号：BDSGYY--GZW--1710—02

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术要求** | **是否需医疗器械注册许可证** | **数量** | **单位** |
| 1 | 荧光定量PCR仪 | （1）可同时检测5色荧光，用于多重PCR检测 （2） 高强度卤钨灯 （3）检测器：冷CCD成像系统，对96孔板同时成像，无时间差  （4）配套计算机及打印机 | 是 | 2 | 套 |
| 2 | 细胞计数仪 | 处理时间：≤10s;样品浓度范围：1 x 104–1 x 107 cells/mL；颗粒直径：4--60µm；光学器件：5百万像素，2.5X光学分辨率  配套计算机及打印机 | 是 | 1 | 套 |