|  |
| --- |
| 北京大学首钢医院放射防护用品清单 |
| 序号 | 名称 | 铅当量 | 数量（件） |
| 1 | 分体防护铅衣 | 前1.0后0.5 | 18 |
| 2 | 铅围脖 | 0.5 | 16 |
| 3 | 铅帽子 | 0.5 | 16 |
| 4 | 铅眼镜 | 前侧0.75，两侧至少0.5 | 9 |
| 5 | 铅面罩 | 0.25 | 5 |
| 6 | 铅手套 | 0.25 | 4 |
| 7 | 介入铅手套 | 0.025 | 3 |
| 8 | 三联小窗口铅屏风 | 2.0 | 3 |
| 9 | 半块铅玻璃的单联铅屏风 | 2.0 | 3 |
| 10 | 可调节防护窗口的立位防护屏(移动式射线防护帘） | 2 | 1 |
|  | 合计 |  | 78 |