附表:供应室基础器械明细

（提交资质文件请勿修改编号、排序）

| 编号 | 器械名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆线剪 | 140 | 20 |
| 2 | 直止血钳 | 140，直，全齿 | 50 |
| 3 | 弯止血钳 | 140，弯，全齿 | 50 |
| 4 | 直纹式钳 | 125，直蚊，全齿 | 40 |
| 5 | 巾钳 | 140，尖头 | 20 |
| 6 | 巾钳 | 160，尖头 | 20 |
| 7 | 直眼科剪 | 100，直尖 | 20 |
| 8 | 弯眼科剪 | 100，弯尖 | 20 |
| 9 | 牙镊 | 140 | 20 |
| 10 | 平镊 | 100，直无钩，有齿 | 25 |
| 11 | 牙镊 | 100，直有钩 | 25 |
| 12 | 直线剪 | 140，直尖 | 55 |
| 13 | 直线剪 | 200，直 | 25 |
| 14 | 组织剪 | 180，弯 | 10 |
| 15 | 组织剪 | 200，弯 | 10 |
| 16 | 空罐 | 90×90 | 30 |
| 17 | 洗耳球 | 中号 | 20 |
| 18 | 药杯 | 50ml | 110 |
| 19 | 药碗 | 160大 | 50 |
| 20 | 药碗 | 140中 | 50 |
| 21 | 药碗 | 120小 | 50 |
| 22 | 弯盘 | 205*130*25浅型 | 55 |
| 23 | 弯盘 | 190*115*25浅型 | 55 |
| 24 | 针持 | 140 | 10 |
| 25 | 气管切开玻璃接头 |  | 4 |
| 26 | 金属气管套管 | 3# | 2 |
| 27 | 金属气管套管 | 5# | 3 |
| 28 | 金属气管套管 | 7# | 5 |
| 29 | 金属气管套管 | 9# | 10 |
| 30 | 金属气管套管 | 11# | 5 |

附件1：遴选耗材信息表

附件2：遴选耗材报价单

附件3：遴选耗材价格承诺书

附件4：遴选耗材廉洁承诺书

附件1

遴选耗材信息表

| 代理商名称 |  |
| --- | --- |
| 生产厂家名称 |  |
| 品牌及产地 |  |
| 注册证编号 |  |
| 注册证产品名称 |  |
| 质量与安全性 | 产品注册证认证：CE认证 □有 □无，FDA认证 □有 □无 临床效果评价（文献/用户反馈）：□有 □无 不良事件发生率 |
| 上市时间 |  |
| 产品技术参数 |  |
| 适用机型 |  |
| 业绩及北京 占有率 | 所提供发票医院名称：对应产品三家以上其他医院(与我院同级别或价低者)，佐证材料需提供发票复印件，盖章且在对应产品处标注出单价。特殊情况无法提供，需有说明文件。如有挂网价，需同时提供挂网价截图(盖章) |
| 到货时间 |  |
| 售后服务 | 不良事件响应时间： 退换货政策： 技术支持： |
| 价格 |  |
| 授权人及联系方式 |  |

| 首钢医院有限公司手术器械报价单——写自己的代理商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公告内容 |  |  |  | 产品信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 规格 | 数量 | 产品名称（与注册证一致） | 注册证号 | 规格 | 型号 | 生产企业 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） |
| 1 | 拆线剪 | 140 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 直止血钳 | 140，直，全齿 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 弯止血钳 | 140，弯，全齿 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 直纹式钳 | 125，直蚊，全齿 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 巾钳 | 140，尖头 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 巾钳 | 160，尖头 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 直眼科剪 | 100，直尖 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 弯眼科剪 | 100，弯尖 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 牙镊 | 140 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 平镊 | 100，直无钩，有齿 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 牙镊 | 100，直有钩 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 直线剪 | 140，直尖 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 直线剪 | 200，直 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 组织剪 | 180，弯 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 组织剪 | 200，弯 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 空罐 | 90×90 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 洗耳球 | 中号 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 药杯 | 50ml | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 药碗 | 160大 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 药碗 | 140中 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 药碗 | 120小 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 弯盘 | 205*130*25浅型 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 弯盘 | 190*115*25浅型 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 针持 | 140 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 气管切开玻璃接头 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 金属气管套管 | 3# | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 金属气管套管 | 5# | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 金属气管套管 | 7# | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 金属气管套管 | 9# | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 金属气管套管 | 11# | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 869 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 到货时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否能根据医院要求在器械上雕刻标识： |  |  |  |  |  |  |  |  | 授权人签字： |  |  |
| 配套消毒用器械盒数量： |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系方式： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |

附件3

最低供货价承诺书

_______________________________________公司在此郑重承诺：

- 我公司于   年  月  日给予北京大学首钢医院的产品供货价不高于至今该产品供给北京市其他医院最低成交价格及厂家在其它省市集中采购或中标的价格。

- 本次报价后，市场上如有价格低于此次给予北京大学首钢医院供货价的情况，我公司将第一时间通知贵院，并同意下调供货价。

- 如有违反，本公司无条件退回高出部分金额，并承担可能导致解除供货协议等违约责任。

公司公章

被授权人签字：

年  月  日

附件4

廉洁承诺书

为加强行业作风建设，防止业务往来过程中不正之风和腐败现象发生，预防职务犯罪，                            公司

承诺在与北京大学首钢医院业务往来过程中遵循以下要求：

一、不发生以各种名义给医务人员、工作人员回扣等财物的行为；

二、不发生组织工作人员、医务人员赴宴、娱乐消费的行为；

三、不发生提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他利益的行为；

四、不发生赠送有价证券、礼品的行为；

五、严格遵守相关法律法规，不发生违法违纪行为。

六、如违反上述承诺，自愿接受北京大学首钢医院相关规定的处理（列入首钢医院有限公司不良记录名单，并予以终止业务往来）。

七、医药代表/器械销售代表不进入病房及诊疗区进行营销活动。

承诺单位签章：

承诺人签字：

日期：