附表:胸心血管外科腔镜手术器械明细

（提交资质文件请勿修改编号、排序）

| 序号 | 器械名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纯单孔胸腔镜用肺钳 | 2 |
| 2 | 腔镜用肺钳 | 2 |
| 3 | 腔镜用弯钳（小弯度胸科钳） | 2 |
| 4 | 腔镜用弯钳（中弯度胸科钳） | 2 |
| 5 | 腔镜用弯钳（大弯度胸科钳） | 2 |
| 6 | 双关节蛇头钳 | 1 |
| 7 | 双关节香蕉钳 | 1 |
| 8 | 腔镜用抓钳 | 1 |
| 9 | 腔镜用分离钳 | 1 |
| 10 | 腔镜用持针器 | 2 |
| 11 | 腔镜用直角钳 | 2 |
| 12 | 腔镜用侧壁钳 | 2 |
| 13 | 腔镜用推结钳 | 2 |
| 14 | 腔镜用吸引器（直） | 2 |
| 15 | 腔镜用吸引器（弯） | 2 |
| 16 | 勾结器 | 2 |
| 17 | 腔镜用组织剪 | 1 |
| 18 | 腔镜用线剪 | 1 |
| 19 | 腔镜用直角剪 | 1 |
| 20 | 腔镜镊子 | 2 |
| 21 | 腔镜用艾丽斯钳 | 2 |
| 22 | 腔镜用卵圆钳（大号） | 1 |
| 23 | 腔镜用卵圆钳（中号） | 1 |
| 24 | 纯单孔腔镜用卵圆钳（大号） | 1 |
| 25 | 纯单孔腔镜用卵圆钳（中号） | 1 |
| 26 | 腔镜用淋巴结活检钳 （大号） | 1 |
| 27 | 腔镜用淋巴结活检钳 （中号） | 1 |
| 28 | 腔镜用淋巴结活检钳 （小号） | 1 |
| 29 | 皮肤拉钩 | 2 |
| 30 | 腔镜用trocar | 1 |
| 31 | 腔镜用电钩 | 1 |