附表:腹腔镜器械明细

（提交资质文件请勿修改编号、排序）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弯分离钳 | Φ5x420mm | 2 | 4 | 把 |
| 2 | 无创抓钳 | Φ5x420mm | 2 | 4 | 把 |
| 3 | 肠钳 | Φ5x420mm | 1 | 2 | 把 |
| 4 | 八爪抓钳 | Φ5x420mm | 1 | 2 | 把 |
| 5 | 弯剪刀 | Φ5x420mm | 1 | 2 | 把 |
| 6 | 持针钳(0型) | 左Φ5x420mm | 1 | 2 | 把 |
| 7 | 直角分离钳 | Φ5x420mm | 1 | 2 | 把 |
| 8 | 冲吸器(推式) | Φ5x420mm | 1 | 2 | 把 |
| 9 | 电钩 | Φ5x420mm | 1 | 2 | 支 |
| 10 | 塑料夹钳(小号) | Φ5x420mm | 1 | 2 | 把 |
| 11 | 塑料夹钳(中号) | Φ10x420mm | 1 | 2 | 把 |
| 12 | 磁片穿刺器 | Φ5.5x105mm | 2 | 4 | 套 |
| 13 | 磁片穿刺器 | Φ10.5x105mm | 2 | 4 | 套 |