附页:脑科中心手术器械明细

| 序号 | 器械名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 椎板咬骨钳 | - 260X4X 130°, 普通型 | 把 | 2 |
| - 2 | 椎板咬骨钳 | 260X4X110°, 超薄型，超硬膜 | 把 | 2 |
|  | 双关节咬骨钳 | 240X3, 直头 | 把 | 1 |
|  | 双关节咬骨钳 | 240X3X20°, 弯头 | 把 | 1 |
|  | 双关节咬骨钳 | 240 X 4 X 38°, 弯头 | 把 | 1 |
|  | 双关节咬骨钳 | 240X3 X 20°, 尖头 | 把 | 1 |
|  | 双关节咬骨钳 | 240X4，直头 | 把 | 1 |
|  | 骨膜剥离器 | 220 X10 | 把 | 1 |
|  | 骨膜剥离器 | 220X15 | 把 | 1 |
|  | 骨膜剥离器 | 220X20 | 把 | 1 |
|  | 薄型骨刀（六角柄） | 240 X 8 | 把 | 1 |
|  | 薄型骨刀（六角柄） | 240X12 | 把 | 1 |
|  | 薄型骨刀 | 300X10 | 把 | 1 |
|  | 双关节棘突咬骨剪 | 290X16 | 把 | 1 |
|  | 双关节棘突咬骨钳 | 260 X16 | 把 | 1 |
|  | 锤骨器 | 210 XՓ8 | 把 | 1 |
|  | 吸引管 | 260XՓ2 | 把 | 1 |
|  | 吸引管 | 260XՓ3 | 把 | 1 |
|  | 吸引管 | 260XՓ4 | 把 | 1 |
|  | 后颅凹牵开器 | 200 X 18, 固定式4 X 4钩，头弯45 ° | 把 | 1 |
|  | 后颅凹牵开器 | 200 X 30, 固定式4X4钩，头弯45 ° | 把 | 1 |
|  | 后颅凹牵开器 | 200X60 X 8, 单钩，头弯60 ° | 把 | 2 |
|  | 椎板牵开器 | l 70x60x12, 单钩，直角弯 | 把 | 2 |
|  | 椎板牵开器 | 210x85xՓ6, 单钩，直角弯 | 把 | 2 |
|  | 后颅凹牵开器 | 280x60, 活动式Sx6钩（活节带齿） | 把 | 1 |
|  | 后颅凹牵开器 | 280x30, 活动式4x4钝钩，直型 | 把 | 1 |
|  | 颈椎后缘牵开器 | 180？ | 把 | 1 |
|  | 神经剥离器 | 240 X 3 | 把 | 1 |
|  | 乳突牵开器 | 170Xl8, 固定式3X4钩，直型 | 把 | 1 |
|  | 乳突牵开器 | 130Xl6, 固定式3X4钩，直型 | 把 | 1 |
|  | 组织剪 | 250, 弯 | 把 | 1 |
|  | 组织剪 | 250, 直 | 把 | 1 |
|  | 综合组织剪 | 250, 弯，镶片 | 把 | 1 |
|  | 止血钳 | 240, | 把 | 2 |
|  | 直钳 | 140, 直全 | 把 | 4 |
|  | 中弯 | 200, 弯全 | 把 | 4 |
|  | 弯蚊式 | 100 | 把 | 4 |
|  | 组织钳 | 180 | 把 | 6 |
|  | 巾钳 | 90 | 把 | 4 |
|  | 持针器 | 220, 粗针 | 把 | 2 |
|  | 消毒钳子 | 250X8, 弯有齿 | 把 | 3 |
|  | 大平镊 | 250 | 把 | 1 |
|  | 小牙镊 | 160 | 把 | 1 |
|  | 脑部直形解剖摄脑 | 200 | 把 | 2 |
|  | 刀柄 | 4#(长度140mm) | 把 | 1 |
|  | 刀柄 | 7#(长度160mm) | 把 | 1 |
|  | 甲状腺拉钩 | 200,13x39/13x43 | 副 | 1 |
|  | 髓核钳 直 | 220X3, 直型，握柄式 | 把 | 1 |
|  | 髓核钳 弯 | 220 X 3 X 150°, 握柄式 | 把 | 1 |
|  | 髓核钳 直 | 230X2, 直型，指圈式 | 把 | 1 |
|  | 髓核钳 | 230 X 2 X 150°, 指圈式 | 把 | 1 |
|  | 显微剪 | 225，枪状，尖直头 | 把 | 1 |
|  | 显微剪 | 225，枪状，尖弯头 | 把 | 1 |