附表:供应室基础器械明细

（提交资质文件请勿修改编号、排序）

| 编号 | 器械名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆线剪 | 140 | 20 |
| 2 | 直止血钳 | 140，直，全齿 | 40 |
| 3 | 弯止血钳 | 140，弯，全齿 | 40 |
| 4 | 直纹式钳 | 125，直蚊，全齿 | 40 |
| 5 | 巾钳 | 140，尖头 | 20 |
| 6 | 巾钳 | 160，尖头 | 20 |
| 7 | 直眼科剪 | 100，直尖 | 20 |
| 8 | 弯眼科剪 | 100，弯尖 | 20 |
| 9 | 牙镊 | 140 | 20 |
| 10 | 平镊 | 100，直无钩，有齿 | 20 |
| 11 | 牙镊 | 100，直有钩 | 20 |
| 12 | 直线剪 | 140，直尖 | 50 |
| 13 | 直线剪 | 200，直 | 20 |
| 14 | 组织剪 | 180，弯 | 10 |
| 15 | 组织剪 | 200，弯 | 10 |
| 16 | 空罐 | 90×90 | 30 |
| 17 | 洗耳球 | 中号 | 20 |
| 18 | 药杯 | 50ml | 100 |
| 19 | 药碗 | 160大 | 50 |
| 20 | 药碗 | 140中 | 50 |
| 21 | 药碗 | 120小 | 50 |
| 22 | 弯盘 | 205*130*25浅型 | 50 |
| 23 | 弯盘 | 190*115*25浅型 | 50 |